**К заявке прилагаются следующие документы:**

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B477A21B60013E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22ACCD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B457E24B70513E36D039F0A38FC2583967409B8DADB33B22FCAD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)

г) один из перечисленных ниже видов документов (за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами "н"](#P27) и ["о"](#P29) настоящего пункта):

копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя;

копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории);

копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации и предусматривают возможность использования земельного участка для целей размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах сервитута);

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427924B40117E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22FCED5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

д) для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин;

(пп. "д" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B447827B4021BE36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22CC4D5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 11.05.2017 N 557)

д(1)) в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку персональных данных, соответствующее требованиям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B23B10612E36D039F0A38FC2583966609E0D6D936AC2CCDC0E82AED6FsCK) "О персональных данных";

(пп. "д(1)" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B21BB0415E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B228CFD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)

е) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B457D26B60516E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22CC4D5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759;

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в [абзаце первом пункта 8(4)](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B20B10A12E36D039F0A38FC2583967409B8DDDE31B9799C9ABF27EDFA05B408090D487461sDK) настоящих Правил, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);

(пп. "ж" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B447827B40012E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22FCCD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427924B40117E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22FC5D5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

з) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B457026B5031BE36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22CCED5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711;

з(1)) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B21BB0415E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B228C9D5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178;

и) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с [пунктом 33](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B23B50314E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B02FCCD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком), с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на заключение такого договора;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.05.2017 [N 557](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B447827B4021BE36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22FCCD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K), от 01.04.2020 [N 403](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B21BA041AE36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22FCFD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K))

к) в случае технологического присоединения объекта по производству электрической энергии максимальной мощностью более 5 МВт или энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 50 МВт схема выдачи мощности или схема внешнего электроснабжения соответственно, разработанная заявителем и согласованная им с сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с правилами разработки и согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и методическими указаниями по проектированию развития энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе;

(пп. "к" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B457E24B70513E36D039F0A38FC2583967409B8DADB33B22FC5D5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)

л) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B21BB0415E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B228C9D5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178;

м) копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о реализации мероприятий по обеспечению вывода объекта по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации - в случае если вывод из эксплуатации принадлежащего заявителю объекта по производству электрической энергии (мощности) осуществляется в целях его замещения присоединяемым к электрическим сетям объектом по производству электрической энергии (мощности), указанным в заявке, строительство (реконструкция) которого также выполняются заявителем, и указанное решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти получено до подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение замещающего объекта;

(пп. "м" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427823B70A13E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B52ECAD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 30.01.2021 N 86)

н) в случае подачи заявки на основании [пункта 8(7)](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B20B10A12E36D039F0A38FC2583967409B8D8DB3BB126998FAE7FE2FC1FAB0917114A761D6BsEK) настоящих Правил - копия договора о комплексном развитии территории, а также копии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка;

(пп. "н" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427924B40117E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22FC4D5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

о) в случае подачи заявки на основании [пункта 8(8)](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B20B10A12E36D039F0A38FC2583967409B8D8DB3BB426998FAE7FE2FC1FAB0917114A761D6BsEK) настоящих Правил - копии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с [частью 1.1 статьи 57.3](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427926B1021BE36D039F0A38FC2583967409B8D8DA3BB026998FAE7FE2FC1FAB0917114A761D6BsEK) Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (в случае подачи заявки юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным юридическим лицом - также копии документов, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки в случаях, указанных в [абзацах третьем](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B20B10A12E36D039F0A38FC2583967409B8D8DB3BBA26998FAE7FE2FC1FAB0917114A761D6BsEK) и [четвертом пункта 8(8)](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B20B10A12E36D039F0A38FC2583967409B8D8DB3BBB26998FAE7FE2FC1FAB0917114A761D6BsEK) настоящих Правил);

(пп. "о" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427924B40117E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22ECCD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

п) при наличии в заявке сведений, предусмотренных [подпунктом "и(1)" пункта 9](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B20B10A12E36D039F0A38FC2583967409B8D8DA32B226998FAE7FE2FC1FAB0917114A761D6BsEK) настоящих Правил, - копия утвержденного в установленном порядке проекта планировки территории;

(пп. "п" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427924B40117E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22ECFD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

р) при наличии в заявке сведений, предусмотренных [подпунктом "и(2)" пункта 9](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B20B10A12E36D039F0A38FC2583967409B8D8DA32B326998FAE7FE2FC1FAB0917114A761D6BsEK) настоящих Правил, - копии проектной документации, либо проекта планировки территории, либо разрешения на строительство, предусматривающих этапы строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

(пп. "р" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427924B40117E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22ECED5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

с) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства - копия утвержденной в установленном порядке комплексной схемы инженерного обеспечения территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию (при наличии).

(пп. "с" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427924B40117E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B22EC9D5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K) Правительства РФ от 29.12.2021 N 2566)

[*Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.06.2022) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=49C750E4FABD49E035C0327221E7C51B427B20B10A12E36D039F0A38FC2583967409B8DADB32B425CFD5BE7BABAB16B70C090E48681DBC116Es0K)