**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

**Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации**

**(исключение заявители, указанные в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения;
технологическое присоединение по индивидуальному проекту)**

**Круг заявителей**: потребители электрической энергии, владельцы объектов по производству электрической энергии, владельцы объектов электросетевого хозяйства.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Плата за технологическое присоединение рассчитывается также в случаях присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме.

Плата за технологическое присоединение при изменении категории надежности рассчитывается за объем максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя, у которых изменяется категория надежности.

Плата за технологическое присоединение в случаях изменения схемы внешнего электроснабжения, не влекущих пересмотр величины максимальной мощности в результате изменения точек присоединения, видов производственной деятельности, рассчитывается за объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на период регулирования в виде стандартизированной тарифной ставки.

**Условия оказания услуги (процесса)**: технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

**Результат оказания услуги (процесса):**

Наличие у объектов заявителя фактического технологического присоединения подтвержденного соответствующими документами.

**Общий срок оказания услуги (процесса), исчисляемый с даты заключения договора:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем присоединяемой мощности | Объем мероприятий по ТУ Строительство КЛ, ТП (либо только КЛ) |  |  |  |
|  |  |  |
| **Расстояние меньше 300 м\*** | **Расстояние более 300 м\*\*** |  |  |  |
| **до 15 кВт II категория** | 4 месяца | 1 год |  |  |  |
| **до 670 кВт** | 4 месяца | 1 год |  |  |  |
| **свыше 670 кВт** | 1 год | 2 года\*\*\* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \*В случае отсутствия мероприятий выполняемых сетевой организацией по ТУ применяются сроки из первой колонки. |
| \*\* В случае наличия в ТУ мероприятий по реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Горэлектросеть» применяются сроки из второй колонки\*\*\* По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет) |

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Содержание/условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1 | Направление заявителем заявки на ТП | Личный кабинет на сайте организации (в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), Очно в пункте обслуживания потребителей, Почтой | По желанию заявителя | Правила технологического присоединения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861  |
| 2 | Проверка соответствия заявки согласно требованиям законодательства в части полноты представленных документов и сведений | В случае наличия основания письменный запрос в адрес заявителя (по почте или лично через пункт обслуживания потребителей – по желанию заявителя) | 3 рабочих дня |  |
| 2.1 | Направление недостающих документов заявителем  | Документы, указанные в запросе  | 20 рабочих дней с даты запроса |  |
| 3 | Подготовка технических условий и проекта договора  | Проект технических условий и проект договора  | 20 рабочих дней с даты регистрации заявки в сетевой организации (в зависимости от категории заявителя и типа подключения)В случае если технические условия подлежали согласованию с системным оператором не позднее 3 рабочих дней с даты согласования технических условий со стороны системного оператора (за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту) |
| 3.1  | В предусмотренных законом случаях направление технических условий на согласование в РДУ  | Письмо с приложением технических условий | 5 рабочих дней с даты поступления заявки от заявителя  |
| 3.2 | Согласование технических условий со стороны РДУ | Письмо с приложением согласованных технических условий | 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации |
| 4 | Рассмотрение заявителем проекта договора  | Подписанный заявителем договор (при наличии разногласий с протоколом разногласий) | 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией договора |
| 5 | Выполнение сетевой организацией и заявителем мероприятий, предусмотренных техническими условиями и договором  |  | В течение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срока действия технических условий |
| 6 | Проверка выполнения технических условий и осмотр электроустановок  | Проведение осмотра, рассмотрение проектной документации  | 10 дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных ПравиламиНе более 25 дней с даты получения уведомления о выполнении технических условий и предоставления комплекта документов, предусмотренных Правилами в случае если технические условия подлежали согласованию с системным оператором. |  |
|  |  |  |  |
|  | Направление акта о выполнении технических условий  | Направление акта о выполнении технических условий, подписанного со стороны сетевой организации  | В течение 3х дней с даты проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий.  |
|  |  |  |  |
| 7 | Фактическое присоединение объектов заявителя и фактический прием (подача) напряжения и мощности. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). | По завершению мероприятий по проверке выполнения технических условийПри наличии документов:- акт о выполнении технических условий;- акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости его оформления);- акт допуска в эксплуатацию приборов учета;- разрешение на допуск в эксплуатацию, выданное органном федерального государственного энергетического надзора (в предусмотренных законодательством случаях). |
| 8 | Оформление документации, подтверждающей технологическое присоединение | Акт об осуществлении технологического присоединения  | 3 рабочих дня с даты фактического присоединения  |  |
|  |  |  |

**Контактная информация:**

Подача заявки через «личный кабинет» на сайте МУП «Горэлектросеть»: **www.muromges.ru**

Подача заявки через пункт обслуживания потребителей МУП «Горэлектросеть»: г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача заявки посредством направления почтой: 602256, г. Муром, Владимирская обл., ул. Владимирская, д. 8а.

Подача обращений на электронную почту: tp@muromges.ru

**Телефон горячей линии: 88001019928**